Опросный лист для расчета пластинчатого теплообменника

| Организация: | Контактное лицо: |
| --- | --- |
| Город: | Телефон: |
| Объект: | Факс: |

|  | Ед. изм. | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование рабочих сред и их состав | Состав, % | масс |  |  |
| Тепловая нагрузка | Гкал |  |
| Фазовый состав (газ/жидкость) на входе | % |  |  |
| Фазовый состав (газ/жидкость) на выходе | % |  |  |
| Массовый расход рабочих сред | т/ч |  |  |
| Температура среды на входе | (С |  |  |
| Абсолютное давление на входе | кгс/см2 |  |  |
| Температура среды на выходе | (С |  |  |
| Допускаемые потери напора, макс. | кгс/см2 |  |  |
| Содержание частиц механических примесей и их максимальный условный диаметр | г/л / мм | / | / |
| Расчетная температура | (С |  |
| Расчетное давление | кгс/см2 |  |
| Требования к материалу пластин |  |  |
| Требования к защите передней плиты от коррозии (ставки в порты) |  |  |
| Тип уплотнительной поверхности фланцев |  |  |
| Ограничения по габаритам ВхШхГ | х х |

Теплофизические свойства сред

|  | Греющая среда | Нагреваемая среда |
| --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | вход | выход | вход | выход |
| Температура | 0С |  |  |  |  |
| Жидкая фаза |
| Плотность | кг/м3 |  |  |  |  |
| Теплоемкость | ккал/кг*град |  |  |  |  |
| Теплопроводность | ккал/м*ч*град |  |  |  |  |
| Вязкость | сПз |  |  |  |  |
| Газообразная (паровая) фаза |
| Плотность | кг/м3 |  |  |  |  |
| Теплоемкость | ккал/кг*град |  |  |  |  |
| Теплопроводность | ккал/м*ч*град |  |  |  |  |
| Вязкость | сПз |  |  |  |  |
| Температура конденсации (испарения) при давлении на входе | 0С |  | - | - | - |
| Удельная теплота конденсации (испарения). | ккал/кг |  | - | - | - |

| Разбить указанную нагрузку на | шт |  |
| --- | --- | --- |
| Общее количество теплообменников | шт |  |
| Использовать типоразмер теплообменника |  |
| Учесть запас поверхности теплообмена | % |  |
| Примечание: |