105064,  Москва, ул. Казакова 8-8А, стр. 2

Тел.: (495) 775-23-87, 767-15-37. Факс: 775-39-97

www.teplotex.ru   E-mail: mail@teplotex.ru

## О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т

расчета пластинчатых теплообменников отопления,

вентиляции и горячего водоснабжения для тепловых пунктов.

| Организация: | Представитель: |
| --- | --- |
| Город: | Телефон: |
| Объект: | Факс: |
| № п/п | Наименование величины | Усл. Обозн. | Значе-ние | Размер-ность |
| 1 | Расчетная нагрузка отопления |  | Qот' |  | Гкал/ч |
| 2 | Расчетная нагрузка вентиляции |  | Qвент' |  | Гкал/ч |
| 3 | Максимальная нагрузка горячего водоснабжения |  | Qгвсmax |  | Гкал/ч |
| 4 | Заложить проектный запас на нагрузку К=1,15 | Да | Нет |
| 5 | Расчетный зимний температурный график сетевой воды, поступающей от теплоисточника на тепловой пункт | Подающая линия | Т1' |  | (С |
|  |  | Обратная линия | Т2' |  | (С |
| 6 | Температурный график сетевой воды в точке излома (начало-конец отопительного сезона) | Подающая линия | Т1''' |  | (С |
|  |  | Обратная линия | Т2''' |  | (С |
| 7 | Расчетные температуры квартальной воды в отопительном контуре при независимой схеме подключения отопления | Подающая линия | То1' |  | (С |
|  |  | Обратная линия | То2' |  | (С |
| 8 | Расчетные температуры квартальной воды во внутреннем контуре при независимой схеме подключения вентиляции | Подающая линия | Твент1' |  | (С |
|  |  | Обратная линия | Твент2' |  | (С |
| 9 | Температура водопроводной воды | на входе в I-ю ступень | tх |  | (С |
|  |  | на выходе из II-й ступени | tг |  | (С |
|  |  | в линии циркуляции | tц |  | (С |
| 10 | Расход водопроводной воды в линии циркуляции в % от максимального расхода |  | Gц |  | % |
| 11 | Давление сетевой воды на вводе в тепловой пункт | Подающая линия | P1 |  | ата |
|  |  | Обратная линия | P2 |  | ата |
| 12 | Схема присоединения отопительной нагрузки | Зависимая | Независимая |
| 13 | Схема присоединения вентиляционной нагрузки | Зависимая | Независимая |
| 14 | Схема присоединения подогревателей ГВС |  | Параллельная Одноступенчатая | Двухступенчатая |
| 15 | Допустимые потери напора в теплообменнике отопления по местной воде системы отопления |  | (Hот |  | м.вод.ст. |
| 16 | Допустимые потери напора в теплообменнике вентиляции по местной воде системы вентиляции |  | (Hвент |  | м.вод.ст. |
| 17 | Суммарные допустимые потери напора по водопроводной воде в подогревателях ГВС |  | (Hгвс |  | м.вод.ст. |
| 18 | Количество теплоообменников | ГВС |  |  | шт. |
|  |  | отопление |  |  | шт. |
|  |  | вентиляция |  |  | шт. |
| 19 | Особые условия: |