105064,  Москва, ул. Казакова 8-8А, стр. 2

Тел.: (495) 775-23-87, 767-15-37. Факс: 775-39-97

www.teplotex.ru   E-mail: mail@teplotex.ru

## О П Р О С Н Ы Й   Л И С Т

расчета пластинчатых теплообменников отопления,

вентиляции и горячего водоснабжения для тепловых пунктов.

| Организация: |  |  |  | Представитель: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город: |  |  |  | Телефон: |  |  |  |  |  |
| Объект: |  |  |  | Факс: |  |  |  |  |  |
| № п/п | # Наименование величины |  |  |  | Усл. Обозн. |  | Значе-ние |  | Размер-ность |
| 1 | Расчетная нагрузка отопления |  |  |  | Qот' |  |  |  | Гкал/ч |
| 2 | Расчетная нагрузка вентиляции |  |  |  | Qвент' |  |  |  | Гкал/ч |
| 3 | Максимальная нагрузка горячего водоснабжения |  |  |  | Qгвсmax |  |  |  | Гкал/ч |
| 4 | Заложить проектный запас на нагрузку К=1,15 |  | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| 5 | Расчетный зимний температурный график сетевой воды, поступающей от теплоисточника на тепловой пункт |  | Подающая линия |  | Т1' |  |  |  | С |
|  |  |  | Обратная линия |  | Т2' |  |  |  | С |
| 6 | Температурный график сетевой воды в точке излома (начало-конец отопительного сезона) |  | Подающая линия |  | Т1''' |  |  |  | С |
|  |  |  | Обратная линия |  | Т2''' |  |  |  | С |
| 7 | Расчетные температуры квартальной воды в отопительном контуре при независимой схеме подключения отопления |  | Подающая линия |  | То1' |  |  |  | С |
|  |  |  | Обратная линия |  | То2' |  |  |  | С |
| 8 | Расчетные температуры квартальной воды во внутреннем контуре при независимой схеме подключения вентиляции |  | Подающая линия |  | Твент1' |  |  |  | С |
|  |  |  | Обратная линия |  | Твент2' |  |  |  | С |
| 9 | Температура водопроводной воды |  | на входе в I-ю ступень |  | tх |  |  |  | С |
|  |  |  | на выходе из II-й ступени |  | tг |  |  |  | С |
|  |  |  | в линии циркуляции |  | tц |  |  |  | С |
| 10 | Расход водопроводной воды в линии циркуляции в % от максимального расхода |  |  |  | Gц |  |  |  | % |
| 11 | Давление сетевой воды на вводе в тепловой пункт |  | Подающая линия |  | P1 |  |  |  | ата |
|  |  |  | Обратная линия |  | P2 |  |  |  | ата |
| 12 | Схема присоединения отопительной нагрузки |  | Зависимая |  |  |  | Независимая |  |  |
| 13 | Схема присоединения вентиляционной нагрузки |  | Зависимая |  |  |  | Независимая |  |  |
| 14 | Схема присоединения подогревателей ГВС |  | Параллельная Одноступенчатая |  |  | Двухступенчатая |  |  |  |
| 15 | Допустимые потери напора в теплообменнике отопления по местной воде системы отопления |  |  |  | Hот |  |  | м.вод.ст. |  |
| 16 | Допустимые потери напора в теплообменнике вентиляции по местной воде системы вентиляции |  |  |  | Hвент |  |  | м.вод.ст. |  |
| 17 | Суммарные допустимые потери напора по водопроводной воде в подогревателях ГВС |  |  |  | Hгвс |  |  | м.вод.ст. |  |
| 18 | Количество теплоообменников |  | ГВС |  |  |  |  | шт. |  |
|  |  |  | отопление |  |  |  |  | шт. |  |
|  |  |  | вентиляция |  |  |  |  | шт. |  |
| 19 | Особые условия: |  |  |  |  |  |  |  |  |